| 序号 | 类别 | 监管单位 | 监督员 | 抽检时间 | 抽检结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中式供水 | 陕西省水务集团 子长县供水有限公司 | 苗 蕾 赵延恒 | 2018.4.12 | 浑浊度合格、PH合格、游离性余氯合格、肉眼可见物合格、臭和味合格 |  |
| 2 | 二次供水 | 子长县双龙物业管理 有限责任公司 | 苗 蕾 赵延恒 | 2018.4.16 | 浑浊度不合格、PH合格、游离性余氯不合格、肉眼可见物合格、臭和味合格 | 限期整改 |
| 3 | 二次供水 | 子长县祥瑞物业服务 有限公司 | 苗 蕾 赵延恒 | 2018.4.11 | 浑浊度不合格、PH合格、游离性余氯不合格、肉眼可见物合格、臭和味合格 | 限期整改 |
| 4 | 二次供水 | 子长县开元大厦 二次供水处 | 苗 蕾 赵延恒 | 2018.4.10 | 浑浊度不合格、PH合格、游离性余氯不合格、肉眼可见物合格、臭和味合格 | 限期整改 |
| 5 | 二次供水 | 张家沟市场大厦 | 苗 蕾 赵延恒 | 2018.4.19 | 浑浊度不合格、PH合格、游离性余氯不合格、肉眼可见物合格、臭和味合格 | 限期整改 |
| 6 | 学校卫生 | 余家坪中心学校 | 杨 飞 冯王乐 | 2018.3.29 | 1、保健室未单独设置；2、未指定传染病疫情报告制度‘3、紫外线消毒灯管未定期擦拭。 |  |
| 7 | 学校卫生 | 秀延中学 | 井海军 李志军 | 2018.3.12 | 1、学校课桌椅仅设一种型号；2、保健室紫外线灯管消毒登记不规范。 |  |
| 8 | 学校卫生 | 安定小学 | 李 怡 冯王乐 | 2018.4.4 | 1、未独立设置保健室；2、学生晨检记录不完善；3、室内外消毒记录不完善。 |  |
| 9 | 学校卫生 | 红彦中学 | 李 怡 杨 飞 | 2018.3.21 | 1、学校课桌椅仅设一种型号；2、未按照要求做好因病缺勤登记记录；3、室外消毒记录不详细 |  |
| 10 | 学校卫生 | 马家砭镇中心小学 | 李 怡 李志军 | 2018.3.29 | - 保健室未独立设置；2、晨检登记不完善；3、未见到班级紫外线灯管消毒记录及室外消毒记录 |  |
| 11 | 医疗卫生 | 子长县瓦窑堡镇城区街道办事处社区卫生服务中心 | 李 怡 李志军 | 2018.4.8 | - 检验科紫外线灯管消毒记录无累计时间； - 2、未见到84消毒液的有效检验报告 |  |
| 12 | 医疗卫生 | 兴复口腔诊所 | 李 怡 冯王乐 | 2018.4.8 | 1、消毒器械无消毒时间；2、紫外线消毒记录不详细。 |  |
| 13 | 医疗卫生 | 子长县人民医院 | 贺 荣 吴伟生 | 2018.4.24 | 1、口腔科医疗器械无消毒日期及有效期；2、口腔科未使用医疗废物专用桶。 |  |
| 14 | 传染病防治 | 安定镇二十里铺村卫生室 | 贺 荣 李志军 | 2018.4.4 | 1、未设立医疗废物的暂存设备；2、传染病应急预案不健全；3、无消毒登记记录。 |  |
| 15 | 公共场所 | 旭日宾馆 | 李志军 杨 飞 | 2018.4.12 | 1、未独立设置消毒间；2、未索取沐浴露等检验合格证明；3、未详细登记口杯等消毒记录。 |  |
| 16 | 公共场所 | 港惠专业美发店 | 李志军 杨 飞 | 2018.4.9 | 经询问该店于2018年4月6日变更为至尊造型店 | 过期关闭 |